## opci uvjeti
UVOD
Prilikom izvođenja radova obvezno se treba pridržavati slijedećih zakona i propisa, normativa i standarda:
1. | Zakon o gradnji
2. | Zakon o standardima
3. | Zakon o zaštiti na radu
4. | Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Izvoditelj radova mora posebno voditi brigu tijekom same izvedbe da sanacija konstrukcije bude vjerno izvedena prema postojećoj projektnoj dokumentaciji.
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini. Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu. Ove pripremne i završne radove mora izvoditelj radova obuhvatiti u cijeni svojih radova bez posebne naknade. Ostale radove mora izvesti sukladno dolje navedenim stavkama.
Opći, posebni i tehnički uvijeti
Ovi uvjeti odnose se na sve radove predviđene ovim troškovnikom.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, naredbi, uputa, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika obuhvaćen je, te se ima uračunati:
a) | osnovni i pomoćni materijal – u jediničnu cijenu uračunati cijenu samog materijala (ako nije opisana posebnom stavkom), sve transportne troškove uključivši utovare i istovare, uskladištenje i slične manipulacije s materijalom, te uskladištenje i osiguranje dotičnog materijala, kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradnje.
b) | alat i sitni pribor.
c) | rad - glavni i pomočni, pripremni i završni.
d) | pomoćne radne skele ili nogari.
e) | montažu i demontažu potrebnih privremenih baraka za smještaj materijala, alata, radnika. Ovi objekti se imaju postaviti na mjesto prema Planu uređenja gradilišta.
f) | montaža i demontaža potrebnih strojeva, dizalica te postava svih privremenih instalacija električne energije, uz gradilišt postoji priključak na vodovod i električnu struju.
g) | sva osiguranja radnika prema postojećim propisima HTZ-a pri radu.
h) | sav rad pri održavanju uzornog reda i čistoće na gradilištu.
i) | sva čišćenja prije, tijekom i poslije dovršenja svih radova.
j) | odvozi otpadnog materijala na određeno mjesto na gradilištu s utovarom i istovarom.
k) | zaštita i osiguranje izvedenih radova od oštećenja i krađe.
Radovi će se obračunati prema izmjeri u naravi bez obzira na količine upisane u troškovniku uz primjenu jediničnih cijena.
Obračun radova vrši se kako je navedeno u stavci i po Prosječnim normama u građevinarstvu.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad neće izvoditi i o tome pravovremeno obavijesti izvođača, izvođač nema pravo na odštetu.
Ako tokom izvođenja radova nastupe neke promjene ili dopune treba prije njihove provedbe tražiti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera i to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru. Sve nastale više radnje koje nisu utvrđene na ovaj način neće se obračunati.
U slučaju razlike između nacrta i troškovnika te u bilo kojem slučaju nejasnoća u nacrtima i troškovnicima mora se odmah obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta te zatražiti tumačenje.
Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti s projektantom sve pojedinosti izvedbe.
Sav upotrebljeni materijal, kao i finalni proizvod, mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i hrvatskim standardima.
Davanjem ponuda izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal ili proizvod, a u slučaju nemogućnosti će se za svaku izmjenu prikupiti ponude i uz suglasnost nadzornog inženjera i investitora odabrati najpovoljnije.
Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja u skladu s postojećim zakonima i propisima u ustanovama koje su za to registrirane. Za pojedine materijale, elemente ili opremu za koje projektant i nadzorni inženjer to zatraže, izvođač je dužan dobaviti i podnijeti certifikat sukladnosti ili drugu ovjerenu dokumentaciju proizvođača tog materijala, elemenata ili opreme.
Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost da zatraži uklanjanje s gradilišta bilo kojega materijala, opreme ili dijela opreme koji ne odgovara propisanim zahtjevima. Izvođač je dužan takvo uklanjanje obaviti o svom trošku.
Izvođač mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja do primopredaje objekta.
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova.
Sva eventualna oštećenja koja bi bila prouzrokovana ovim radovima izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te se moraju održavati u urednom i dobrom stanju.
Po završetku radova teren i svi dijelovi građevine bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, građevinski dnevnik i knjigu, isprave proizvođača ili certifikate sukladnosti, rezultate provedenih ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala u skladu s hrvatskim normama.
Prilikom davanja ponuda izvođač mora biti upoznat sa teškom dostupnošću lokacije i samim lokalitetom.

## troskovnik
TROŠKOVNIK ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA CRKVI SV. NIKOLE U UVALI OGRUL NA OTOKU KRKU
| OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED.CIJENA |  | UKUPNO
1. | ORGANIZACIJA GRADILIŠTA s obzirom na otežane transporte:
a) osiguranje dovoljne količine čiste vode za spravljanje vapnenih mortova
b) osiguranje specijalnog vozila-plovila kojim će se prebacivati alati i materijali na mjesto radova deponij.
c) transport svih materijala sa pristaništa na mjesto radova
|  | kpl | 1 |  |  | 0
2. | DEMONTAŽA NESTABILNOG I NEVEZANOG KAMENA ZIDOVA
U pojedinim zonama, koje će se točno definirati na licu mjesta u dogovoru s nadzornim inženjerom, potrebno je prezidati dijelove zida.
Ovaj rad izvodi se na dijelovima zida na kojima su evidentirana veća oštećenja na licu i jezgri zida.
Demontaža nestabilnog i nevezanog kamena s kruništa ili plašta zida s odlaganjem materijala uz zid uz čišćenje humusa i šute. Predviđa se raziđivanje kruništa visine do 40 cm. Radove vršiti uz konzervatorski nadzor.
|  | m² | 15 |  | 4000 | 0
3. | UREĐENJE POSTOJEĆIH ZIDOVA.
Ispiranje i namakanje vodom kruništa i plašta zida, nakon demontaže i čišćenja iz stavke 2.
|  | m² | 15 |  | 1000 | 0
4. | ZIDANJE URUŠENIH DIJELOVA KRUNIŠTA
Podziđivanje kruništa zida na porušenim dijelovima. Zida se kamenom koji je sortiran prilikom demontaža i iskopa. Zida se vapnenim mortom. Fuge na samoj kruni se brtve produžnim mortom.
Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad. Obračun m3 volumena zida.
Prvo će se ukloniti postojeće raslinje i olabavljeni kameni blokovi te raspucali mort. Uklanjat će se sav materijal dok se ne dođe do kompaktnog i čvrstog zida. Na tako pripremljenu podlogu odgovarajućim komadima kamena sazidat će se sloj zida do postojeće razine, na način da se opet zidaju dva lica s jezgrom od manjih i nepravilnijih kamenih komada i s većom količinom morta. Za zidanje će se koristiti vapneni mort. Sami vrh zida oblikovati tako da se pažljivim slaganjem završnih komada osigura što bolja odvodnja oborinskih voda, i da se spriječi njihov prodor u jezgru zida.
|  | m³ | 3 |  |  | 0
5. | ZIDANJE URUŠENIH DIJELOVA LICA ZIDA
Zaštitni radovi na ovakvom oštećenju zida moraju obuhvatiti najprije čišćenje svih zidnih ploha od raslinja, oštećenih i raspucalih dijelova, tako da se dođe do čvrste podloge s kojom se treba povezati novosazidane dijelove. Prije početka zidanja dodirne plohe na postojećem zidu treba ispuhati komprimiranim zrakom i dobro navlažiti. Zida se na način da se opet zidaju dva lica s jezgrom od manjih i nepravilnijih kamenih komada i s većom količinom morta.
Potrebno je naglasiti da se prilikom zidanja povezivanje postojećih, okolnih dijelova lica zida i novosazidanih dijelova mora izvesti pravilnim zidarskim vezom.
Zida se kamenom koji je sortiran prilikom demontaža i iskopa. Zida se vapnenim mortom.
Stavka uključuje sav potreban materijal i rad.
Obračun po m3 volumena zida.
|  | m³ | 5 |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0